Что такое обслуживание пожарной сигнализации и зачем это необходимо?

Регулярное техническое обслуживание пожарной сигнализации позволяет  Вам быть уверенными, что пожарная сигнализация технически исправна. Договор на обслуживание пожарной сигнализации, заключенный вовремя и Ваши системы безопасности работают так, как нужно. А теперь перейдём от лирики к суровой действительности. Любая автоматика, в том числе и пожарная сигнализация, нуждается в регулярном техническом обслуживании. Техническое обслуживание пожарной сигнализации включает в себя плановые и экстренные работы: ежемесячная проверка системы на работоспособность, устранение выявленных или возникающих неисправностей.

Современное пожарное законодательство обязывает владельцев помещений проводить регулярное техническое обслуживание пожарных систем по установленным регламентам.

Устранять неисправности необходимо как можно быстрее. К факторам, влияющим на работоспособность пожарной сигнализации можно отнести: механический (Из-за непрерывной круглосуточной работы выходят из строя механические элементы); человеческий (Отключение автоматики и изменение ее алгоритмов и других настроек либо намеренно, «по глупости» или аппаратной ошибки); электрический (окисление контактов, повреждение кабелей и т.д.); грязевой (загрязнение решеток дымовых датчиков и их запыление); организационный ("пока гром не грянет"); и банальные законы подлости.

Зачем заключать договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации?

Законодательство РФ предписывает осуществлять техническое обслуживание пожарной сигнализации в обязательном порядке  на всех объектах, где она установлена . Так пункты 61,62, 63 Правил противопожарного режима в РФ гласят  что, Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий, обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.

Если проводить регулярное техническое обслуживание пожарной сигнализации, то о первых признаках пожара Вы узнаете заблаговременно. Раннее обнаружение очага возгорания позволяет существенно сократить потери при пожаре, в том числе и экономические.

За период 2013 года на территории Тевризского муниципального района произошло два пожара на объектах, которые были оборудованы  автоматической пожарной сигнализацией. В одном случае пожарная сигнализация выполнила свою функцию и оповестила персонал о пожаре (пожар в гараже БОУ НПО ПУ № 38) , в результате чего была вовремя вызвана пожарная охрана и приняты первоначальные меры по тушению пожара, в результате чего было спасено 8 единиц автотракторной техники и большая часть здания. Во втором случае автоматическая пожарная сигнализация не выполнила свою функцию (не сработала) в  результате чего пожар уничтожил все имущество находящееся в здании и повредил строение здания изнутри (пожар в кафе-баре «Ивушка»). Причины несрабатывания пожарной сигнализации (техническая неисправность или отключение сигнализации персоналом организации).

За нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей ( часть 4 статьи 20.4 КоАп РФ).

Государственный инспектор Тевризского района по

пожарному надзору Русинов А.Г.