Пожарная опасность электрических приборов

Статистика пожаров, возникших из-за неисправности в электропроводке, показывает, что большинство проблем возникает из-за неправильной установки электрооборудования. Большинство мужчин считают себя специалистами в области электричества и модернизируют домашнюю электросеть, пользуясь подручными материалами. Рано или поздно, непрофессионально сделанные соединения, неправильно подобранный кабель, «жучки» в предохранителях приведут к пожару.

Основные  правила, которые вам нужно придерживаться, чтобы обезопасить Вашу семью как от пожара, так и электрических ударов:

Пожары от электрических приборов возникают в случае перегрузки сети мощными потребителями, при неверном монтаже или ветхости электросетей, при пользовании неисправными электроприборами и оставлении их без присмотра.

Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов несложны:

•	нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих материалов;

•	не следует оставлять включенные приборы без присмотра;

•	опасно использовать самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности;

•	опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов;

•	недопустимо заменять перегоревшие вставки в предохранителях пучками проволоки и применять неисправные изделия (выключатели, розетки, аппараты защиты);

•	опасно завязывать в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки;

•	использовать в качестве осветительной электропроводки телефонные и радио-провода.